구 분	구조용 들것
제품명 (모델명)	JSA-200 들것	제조사 (원산지)	JUNKIN (미국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	육상의 사고현장에서 요구조자 이송 시 체온보호 및 기타 위해물로부터 요구조자를 보호하여 신속히 이송하는 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 고강도 스테인리스 스틸 프레임과 견고한 폴리 에틸렌 재질의 플라스틱 바스켓으로 구성되어있어 모든 구난상황에서 사용하기 용이함 • 하단 스테인리스 스틸 지지대는 기존 플라스틱 들것에서 발생했던 강성을 보완하였음 • 4개의 고정밸트는 사상자를 안전하게 고정할 수 있음 • 적재용량 : 540kg • 재 질 : 고강도 스테인리스 스틸, 폴리 에틸렌 플라스틱, 나일론 • 중 량 : 14kg • 높 이 : 약19cm • 넓 이 : 약61cm • 길 이 : 약214cm • 인 증 : 의료기기에 관한 Council Directive 93/42/EEC Class I • KFDA(식품의약품안전청) 에 의료기기 수입품목허가를 득한 제품 ◎ 구 성 : 본체 1, 고정 스트랩 4, 발판 1 ◎ 조달청물품분류식별번호 : 4219220101-23859934
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)